舍得酒业股份有限公司

分布式光伏发电项目

招标公告（资格预审）
招标编号：舍司招（2024）ZC2-029
1.招标条件

本招标项目分布式光伏发电项目已由舍得酒业股份有限公司确定实施，项目业主为 舍得酒业股份有限公司 ，招标人为舍得酒业股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参加投标，欢迎有兴趣的潜在投标人递交书面的资格预审文件，并通过资格预审程序确定合格的投标人邀请名单。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：分布式发电项目
2.2 项目地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
2.3 项目概况：利用企业厂房屋顶建设光伏。投标方负责在指定区域建设装机容量≥5MW的光伏发电项目，光伏发电并入企业10kV系统，发电采取“自发自用、储能≥10%”的方式实施，招标方厂区自有110kV输变电站。
2.4招标范围：

2.4.1合作模式：

2.4.1.1本项目由投标方全额投资建设、负责运营维护等事项。投标方负责光伏电站的备案（国网、安全、环保等相关手续）、设计、安装、采购、电网接入、维护保养、计量器具校验（计量装置具备分时段计量功能，满足贸易结算精度要求且需提供校验报告）等事项。

2.4.1.2投标方给予招标方固定折扣的电价优惠，向招标人收取电价按照国家电网射洪分公司结算方式和电费清单同时段电价，除基本电费外的所有费用的基础上进行优惠结算电费。

2.4.1.3光伏发电所产生的包含但不限于：所有绿电、碳交易权、国家核证自愿减排量和政府补贴资金等由招标方全部享有，投标方应无偿协助和提供相应材料。

2.4.1.4招标方与投标方签订拟建光伏项目所在厂房屋顶使用协议。在合同期内，此部分厂房屋顶由投标方使用。

2.4.1.5合同期内，若出现任何安全事故，均由投标方负全责，如果对招标方造成财产损失，投标方应进行等值赔偿。发生重大安全事故时，招标方有权要求投标方拆除该光伏发电系统并赔偿对招标方造成的实际损失。

2.4.1.6合同期内产生的固废等由投标方负责处置。
2.4.2建设面积：
2.4.2.1包装中心项目：包装车间屋顶面积约1.6万㎡，包材库屋顶面积约0.9万㎡，具体情况需现场踏勘。

2.4.2.2龙池生态酿造项目：1号酿酒车间、2号酿酒车间屋顶面积约2.6万㎡（不含采光井和天窗架），具体情况需现场踏勘。

2.4.2.3厂房结构设计承重30kg/㎡，投标方实地考察后根据光伏组件、支架安装等实际情况，投标方提供具备建筑工程设计资质的设计院出具的结构验算报告，综合考虑是否需加固建设。

2.4.3运营期限：本项目运营合同期25年（首次签订合同期限为20年，到期后续签5年），合同期内光伏电站运营维护由投标方负责，25年运营期满后，屋顶分布式光伏发电站无偿移交给屋顶业主单位，并满足光伏发电正常运行，若招标方要求拆除光伏发电装置，则由投标方免费拆除、处理，并恢复原状。
2.4.4投标方负责施工过程资料、竣工资料的编制。

2.4.5本项目为交钥匙工程。

2.5质量标准：
2.5.1质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定；施工质量要求达到工程施工质量验收规范合格标准。

2.5.2材料品质、规格必须达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。（工程所用的材料均应有合格证及检验报告）详见招标文件。

2.6项目工期：包装中心项目180个日历天，龙池生态酿造项目300个日历天。具体详见：招标文件。
3．投标人及授权代表应当具备的主要资格条件

3.1资质及能力要求：具有独立法人资格，且具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）投标人须在中华人民共和国工商部门登记注册且具有独立法人资格的企业，注册资本10000万元及以上，实缴资本5000万元及以上。

（2）投标人应具有或委托具有电力工程施工总承包三级或以上资质的企业进行光伏电站建设，提供承诺书并加盖投标人公章。

3.2财务要求：投标人需具有较强的资金实力、财务状况良好，近三年平均无亏损，有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被冻结、接管或破产状态。

3.3信誉要求：投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录。
3.4业绩要求：投标截止日前3年内，指2021年1月1日起至投标截止日止，具有单例建设面积不低于20000㎡的类似光伏发电项目成功业绩案例2例，并提供合同和验收合格证书。

3.5本项目不接受挂靠、转包、分包；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.6投标人须符合《资格预审必要合格条件标准》（见附件一）。
4.确定潜在投标人的方法

本项目资格预审采用合格制。投标人递交的资格预审文件（包括必要时的约谈或考察）经审查均合格的，入围正式投标。
5．资格预审文件的递交
5.1有意向且符合上述条件的投标人，请登陆舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”参与项目报名, 并按照“附件二投标预审资料提交模板”的要求提供资格预审盖章扫描文件及可编辑word版本。

5.2未按照上述要求进行报名的均视为报名无效。通过资格预审并接受邀请的投标人方可参加投标。
6、投标保证金：
6.1 投标保证金缴纳：¥30万元；投标人在收到招标文件且确认参标后，在规定时间内缴纳投标保证金并将转账凭证上传至“一链网”投标保证金节点。投标保证金缴纳截止时间以招标文件为准，以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目招标编号ZC2-029号。
投标保证金缴纳账户信息如下：
开户单位：舍得酒业股份有限公司
开户银行：中国工商银行射洪支行
银行帐号：2310 4641 0902 2509 624。
6.2 保证金退还：
若中标，则投标保证金自动转为合同履约保证金，项目建设完毕、通过我司验收，并投入使用后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。
7、投标报名联系人及时间安排： 
7.1投标联系人：
招标联系人：谭先生 0825-6618811    

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号   邮    编：629209

凡涉及商务、技术咨询的，请投标人通过“一链网”系统提出，招标联系人通过“一链网”系统回复，请投标人及时关注“一链网”消息提示。
8.2招标文件的获取方式
经资格预审合格的投标单位可于发标时间登录“一链网”系统获取，招标文件不收取费用。
8.3时间安排：
投标预审资料递交截止时间：2024年6月17日8:30
本项目发标时间：2024年6月24日17:30（暂定）
本项目回标时间：以招标文件为准

本项目开标时间：以招标文件为准

以上时间会根据项目的进度有所变动，以实际为准。
9、发布公告的媒介：

本招标公告于2024年6月6日在如下网站发布：

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

本公告有效期至本项目开标当日18:00截止。
10、附件
附件一：资格预审必要合格条件标准
附件二：投标预审资料提交模板（点击下载）
招标人：舍得酒业股份有限公司
2024年6月6日
