舍得酒业股份有限公司

生态水车间扩建项目施工总承包

招标公告

舍司招（2024）ZC2-030号

1．招标条件

本招标项目生态水车间扩建项目施工总承包已由 舍得酒业股份有限公司批准建设。招标人为舍得酒业股份有限公司，资金来源为企业自筹，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的建筑工程施工总承包进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目名称：舍得酒业生态水车间扩建项目

2.2项目地址：四川省射洪市沱牌镇舍得酒业股份有限公司厂区。

2.3 建设单位: 舍得酒业股份有限公司

2.4工程规模：本项目位于四川省射洪市沱牌镇舍得酒业股份有限公司内，南临停车场，占地面积6685.1㎡，总建筑面积2101.46㎡，规模为20000m³/d。包含预沉池、配水井、预臭氧及高效澄清池及V型滤池及活性炭滤池、后臭氧接触池、清水池、送水泵房及配电间、库房、排水池等7栋建构筑物。

核心工艺：预沉+预臭氧+高效澄清＋V型滤池＋后臭氧+活性炭滤池+紫外消毒。出水标准：需满足《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

2.5招标范围：总包单位具体工作内容包括《舍得酒业生态水车间扩建项目总、分包界面划分》约定属于总包职责及承建范围的全部施工图内容。

主要包含但不限于：

2.5.1土方工程

（1）包含但不限于场地清表及平整；室内外所有土石方开挖、回填、换填、夯实、土方平衡（取土、余土处理）；绿化种植土回、换填。

（2）负责土方回填密实度检测。

2.5.2基础工程

桩基施工、配合桩基、地基检测、裁桩、清孔、包括但不限于图纸设计范围内的垫层、管桩砼封底（若有）、桩芯钢筋笼及混凝土（桩芯钢筋笼长度、填芯混凝土深度须满足检测规范与设计要求）、室内外设备基础、建构筑物基础等，基坑支护、降排水等。

2.5.3主体工程、二次结构工程、室内外装饰装修：详施工设计图。

2.5.4门窗工程：包含普通门窗和防火门窗。

2.5.5 附属工程：含不锈钢楼梯扶手、栏杆、钢梯、爬梯、直梯、钢盖板、遮阳棚等附属工程。

2.5.6 防水工程：包含屋面和地下防水

- 2.5.7 安装工程：

- （1）室内外雨污水系统；

（2）防雷接地系统：所有室内外建（构）筑物接地、防雷系统（设备接地处预留并出地面50cm，包含防雷接地检测。）

（3）总分包界面内的预埋预留、开洞、封堵由总分包单位自行负责，饰面、收边收口由总包负责，包含在投标报价中。

（4）一次预留、封堵洞口由总包单位实施，二次开洞、封堵洞口由设备单位实施;

（5）除后臭氧及预臭氧检修口其余检修口均有土建总包单位实施。

2.5.8市政工程：

（1）道路、人行道、路沿石、围墙拆除、路灯基础；

（2）电缆沟、支架、接地扁铁、预埋件、室外过路电力排管；电气、自控总图管线管沟开挖、回填，电气穿线井；

（3）雨污水管道施工；工艺及消防埋地管道管沟开挖回填；设备、管道基础、混凝土阀门支墩、管道包封、检查井、阀门井、盖板等全部土建内容；

（4）312加压管道管路土方开挖、回填.

2.5.9拆除工程：生态水车间一期围墙及电子围栏拆除；

2.5.10其它工作,包括但不限于：

（1）专项方案编制、专家论证；分包单位的专项施工方案由分包单位编制，超危大工程的专项施工方案由总包组织专家论证；

（2）负责土建总包范围内的所有材料、构配件的取样送检（除地基、桩基检测、沉降观测），建设方可提供相关委托资料，费用包含在报价中；

（3）总包界面内施工用水、用电自行安装计量表（自行缴费）；配合并预留分包单位用水、用电接口，分包单位自行缴费；安装需符合甲方主管部门要求；

（4）负责总包施工作业产生的建筑垃圾合规处理；

（5）负责施工期间项目生活污水合规化处理。

2.5.11总包单位主要职责：

（1）负责总包界面范围任务及发包人、监理签发的变更增加施工任务。

（2）负责场内道路及各分包单位（含甲分包）必要的物资堆放场地的平整（硬化）工作。

（3）负责为分包单位（含甲分包）提供工作面。

（4）负责本项目总体管理与协调服务工作，并承担相应的义务与责任。

（5）全面负责本项目安全文明施工（包括：九牌一图、安全标语标等）、环保措施（6个必须、6个不准、6个100%）、临时设施搭建（甲方办公室不少于2间、会议室1间、监理办公室1间，包含办公桌椅、网络、打印机等；甲分包单位办公室及库房由各分包单位自行负责）、施工期间迎接检查工作，分包单位应自行负责各自施工作业范围内的安全文明施工、环保措施、临时设施、设施设备成品保护。

（6）负责提交本项目报建总包单位涉及的相关资料，协助配合发包人进行项目报建的相关工作。

（7）负责本项目所有竣工资料的汇总（包括签字、盖章、审核、归档）工作，资料中属总包范围内由总包单位负责编制，属分包范围的由各分包单位负责编制。

（8）配合建设单位按建设基本程序办理相关手续，配合办理规划、消防、环保等各项验收手续。

（9）合同约定的总包单位其它职责。

2.5.12各专业界面划分表:详总包单位招标技术要求

2.6质量标准：

2.6.1工程质量应达到国家现行验收合格标准和设计文件要求，质量合格，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。

2.6.2材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。（工程所用的材料均应有合格证及检验报告）

2.6.3施工必须按经批准的施工组织设计执行，符合施工规范及验收标准。

2.7 工期要求：计划施工总工期270个日历天，预计开工日期2024年10月15日，具体开工日期以监理出具开工令日期为准。

2.8缺陷责任期：主体结构永久，其他24个月。

2.9支付方式：现汇与银行承兑相结合，承兑期不超过6个月。

3．投标人资格要求

3.1 投标人须是具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且注册资本不少于8000万元（其中实缴资本不低于5000万元），企业营业执照处于有效期。

3.2 投标人具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包一级及以上资质，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

3.3 人员要求：

3.3.1项目经理1人，投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有建筑工程一级注册建造师执业资格，具备合法有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，未承担其它在建工程，且至少有1个在全国建筑市场监管公共服务平台能查询的建筑项目业绩（需提供业绩合同、竣工验收证明材料及全国建筑市场监管公共服务平台个人工程业绩截图）。

3.3.2项目技术负责人1人，应具有工程类中级及以上职称，未承担其它在建工程，且至少在1个已完工的工业建筑项目中担任过技术负责人（竣工验收证明材料）；

3.3.3施工员、质量员、安全员、造价员（二级及以上职业资格）、材料员、资料员各1人（人员配置应满足国家相关规范及现场要求），均须持有建设行政主管部门要求的执业证书、岗位证书；

3.3.4委托代理人1人；

3.3.5以上人员均须是投标单位本单位人员，须提供投标截止日前连续6个月投标人为其缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。

3.4 投标人业绩要求：投标截止日前5年内，指2019年01月01日起至投标截止日止应承担过已完成或正在施工或新承接至少1个且单个合同金额不低于3000万元的工业建筑项目业绩，提供业绩项目中标通知书、合同书（施工范围、金额、时间可见）、竣工验收证明及发票复印件（已完成项目业绩认定时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准，正在施工或新承接项目业绩认定时间以合同协议书签订时间为准）。

3.5 信誉要求：投标人在信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn ）平台上无失信记录。

3.6 财务状况要求：近三年财务状况良好，平均无亏损。【提供近2021-2023年的财务报表（资产负债表、现金流量表、利润表）及第三方会计师事务所年度审计报告】。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

3.8 本次招标资格审查方式为资格预审。

3.9投标人须符合《资格预审必要合格条件标准》（见附件一）。

4.确定潜在投标人的方法

本项目资格预审采用合格制。投标人递交的资格预审文件（包括必要时的约谈或考察）经审查均合格的，入围正式投标。

5.资格预审文件的递交

5.1有意向且符合上述条件的投标人，请于2024年7月22日8：30前，登陆舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”参与项目报名,并按照“附件二投标预审资料提交模板”的要求提供资格预审盖章扫描文件及可编辑word版本。

5.2未按照上述要求进行报名的均视为报名无效。通过资格预审并接受邀请的投标人方可参加投标。

6.投标保证金

6.1 投标保证金的金额：¥50万元。投标人在收到招标文件且确认参标后，在规定时间内缴纳投标保证金。投标保证金缴纳截止时间以招标文件为准，以转账方式缴纳投标保证金，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目招标编号：ZC2-030。

6.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：舍得酒业股份有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310 4641 0902 2509 624。

6.3 保证金退还：本项目履约保证金为合同金额的10%：投标人若中标，投标保证金自动转为履约保证金；不足部分以银行履约保函形式补足。工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.投标报名联系人及时间安排：

7.1投标联系人：

商务咨询：伍先生  0825-6618711

凡涉及投标报名咨询的，请投标人以书面在“一链网”上提出，招标联系人在2个日历天内回复。

地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号      邮编：629209

7.2招标文件的获取方式

资格预审合格后，登录舍得酒业招采数字化平台(网址：https://ssrm.shede.com.cn），点击页面顶部“一链网”获取招标文件，招标文件不收取费用。

7.3时间安排：

投标预审资料递交截止时间：2024年7月22日8：30

本项目预计发标时间：2024年7月26日（暂定）

本项目预计回标时间：以招标文件为准

本项目开标时间：以招标文件为准

以上时间会根据项目的进度有所变动，以实际为准。

8.发布公告的媒介：

本招标公告于2024年7月12日在如下网站发布：

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

本公告有效期至本项目开标当日8:30截止。

9.附件

附件一：资格预审必要合格条件标准

附件二：投标预审资料提交模板（点击下载）

舍得酒业股份有限公司

二〇二四年七月十二日